Прайс-лист на пирометры  (инфракрасные  термометры)   фирмы    FLUKE.

|  | Fluke 62 | Fluke 561 Новинка! |
| --- | --- | --- |
| Пирометры общего назначения |  |  |
| Диапазон температур, (С | -30 … 500 | -40..550 |
| Оптическое разрешение | 10:1 | 12:1 |
| Коэффициент излучения | постоянный - 0,95 | 3 значения 0,95; 0,7; 0,3 |
| Показания дисплея | макс. значение | значение / мин. / макс. / сред. / разность |
| Лазерный целеуказатель | Одноточечный |
| Цена, руб. c НДС | 4943 | 7639 |

|  | Fluke 566 | Fluke 568 | Fluke 572 | Fluke 574 | Fluke 576 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные пирометры |  |  |  |  |  |
| Диапазон температур, (С | -32… 600 | -32…760 | -30 …900 |
| Оптическое разрешение | 30:1 | 50:1 | 60:1 (опция близкий фокус 50:1) |
| Коэффициент излучения | регулируемый - 0,1…1,0 (шаг 0,01) |
| Запоминание измерений | макс., мин., сред., разность |
| Лазерный целеуказатель | одноточечный | трехточечный |
| Память \ связь с ПК , ПО | (12 точек) \ нет | нет \ нет | да (100 измерений) \ да |
| Фотокамера | нет | есть |
| Цена, руб. с НДС | 15994 | 21963 | 35046 | 53218 | 72039 |

Все приборы обеспечиваются гарантией, инструкцией на русском языке.

По желанию Заказчика может быть проведена первичная поверка.